## Sheet1
附件：25款投影机样品情况及比较试验结果一览表
说明：
1、 | 比较试验结果只对测试样品负责，任何单位未经允许不得将比较试验结果做广告宣传。
2、 | 表中“序号”顺序是按照样品购买价格由高到低排列，无其他意义。
3、 | 样品各项评价中，“★”符号越多，说明该项性能相比越好。“★★★★★＋”符号表示样品的该项性能远高于其他样品。
4、 | 表中“/”符号，表示由于检测设备接口和投影机扬声器接口之间无法完全匹配，样品性能无法测定和比较。
5、 | 表中“√”符号，表示样品具有该项功能，“——”符号表示样品不具有该项功能。
序号 | 标称品牌（商标） | 标称型号 | 销售平台 | 标称制造商 | 光源 | 光显性能 | [11 empty] | 声音性能 | [5 empty] | 使用功能 | [11 empty] | 购买价格元/台
[6 empty] | 光输出 | 光输出 | 清晰度 |  | 对比度 | 对比度 | 照度均匀性 |  | 色域覆盖率 |  | 梯形校正能力 |  | 声频率响应特性 |  | 最小源电动势输出声压级 |  | 工作噪声 |  | 开机时间 |  | 语音识别控制系统 | 自动对焦 | 无线投屏-支持的终端（含操作系统） |  |  | 无线投屏- 支持的内容
[6 empty] | lm | 评价 | 电视线 | 评价 | 倍 | 评价 | % | 评价 | % | 评价 | ° | 评价 | dB | 评价 | dB | 评价 | dB(A) | 评价 | s | 评价 |  |  | 手机 （安卓、苹果） | 电脑 （windows、苹果） | pad （安卓、苹果） | 视频app | 音乐app | 相册图片 | 文档 | 终端界面
1 | 松下（Panasonic） | PT-WX3400L | 苏宁易购 | 松下电器(中国)有限公司 | 超高压汞灯 | 3147 | ★★★★★＋ | 水平576/ 垂直576 | ★★★ | 138 | ★★ | 94.1 | ★★★★★ | 25.5 | ★★ | 40/-30 | ★★★★ | 46 | ★★ | AV：63.9 | ★★ | 36.6167 | ★★★ | 63.09s | ★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 3198.9
2 | 极米（XGIMI） | XH25L | 拼多多 | 成都极米科技股份有限公司 | LED灯 | 420.2 | ★★★★★ | 水平1080/ 垂直1080 | ★★★★★ | 154 | ★★★ | 98.1 | ★★★★★ | 48.6 | ★★★★★ | 45/-45 | ★★★★★ | 20 | ★★★★★ | AV：71.5 | ★★★★ | 22.7167 | ★★★★★ | 9.82s | ★★★★★ | 遥控器语音识别 | 支持，自动对焦时间为5.88s | √ | √（苹果） | √（苹果） | √ | —— | √ | √ | √ | 2999
3 | 大眼橙 | OBE_X7D | 京东自营 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | LED灯 | 472 | ★★★★★ | 水平1080/ 垂直800 | ★★★★ | 104 | ★★ | 94.7 | ★★★★★ | 51.2 | ★★★★★ | 45/-60 | ★★★★★ | / | / | / | / | 26.0833 | ★★★★ | 29.87s | ★★★ | 遥控器语音识别 | 支持，自动对焦时间为7.78s | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 2998
4 | 爱普生(EPSON) | CB-S41 | 京东自营 | 精工爱普生株式会社 | 超高压汞灯 | 3391 | ★★★★★＋ | 水平500/ 垂直500 | ★★★ | 156 | ★★★ | 99.4 | ★★★★★ | 32.4 | ★★★ | 30/-30 | ★★★ | 30 | ★★★★ | AV：61 | ★ | 36 | ★★★ | 65.10s | ★ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 2594
5 | 小米 | MJJGTYDS02FM | 京东自营 | 峰米（北京）科技有限公司 | LED灯 | 346.6 | ★★★★★ | 水平750/ 垂直750 | ★★★★ | 214 | ★★★★★ | 88.6 | ★★★★ | 52.7 | ★★★★★ | 45/-40 | ★★★★★ | 18 | ★★★★★ | BT：74.0 | ★★★★★ | 29.1 | ★★★★ | 30.44s | ★★ | 遥控器语音识别 | 支持，自动对焦时间为11.4s | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2298.99
6 | 坚果 | J72-2D0 | 京东自营 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | LED灯 | 303.2 | ★★★★★ | 水平750/ 垂直750 | ★★★★ | 157 | ★★★ | 86.6 | ★★★★ | 48.5 | ★★★★★ | 40/-40 | ★★★★ | 32 | ★★★ | AV：68.2 | ★★★★ | 26.0833 | ★★★★ | 35.09s | ★★ | 主机语音识别 | 支持，自动对焦时间为6.74s | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 2196
7 | 坚果 | J31-2CO | 京东自营 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | LED灯 | 231.8 | ★★★★ | 水平500/ 垂直420 | ★★ | 110 | ★★ | 87.5 | ★★★★ | 48.9 | ★★★★★ | 35/-40 | ★★★★ | / | / | / | / | 26.4 | ★★★★ | 34.56s | ★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1698.99
8 | 极米（XGIMI） | XJ13V | 京东自营 | 成都极米科技股份有限公司 | LED灯 | 149.2 | ★★ | 水平576/ 垂直400 | ★★ | 142 | ★★ | 89.4 | ★★★★ | 45.2 | ★★★★ | 45/-40 | ★★★★★ | 17 | ★★★★★ | BT：73.3 | ★★★★ | 20.8 | ★★★★★ | 30.90s | ★★ | 遥控器语音识别 | 支持，自动对焦时间为6.85s | √ | √（苹果） | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1598.99
9 | 创维（Skyworth） | LP1802 | 京东自营 | 深圳创维数字技术有限公司 | LED灯 | 164.4 | ★★★ | / | / | 119 | ★★ | 91 | ★★★★★ | 47.8 | ★★★★★ | 40/-40 | ★★★★ | / | / | / | / | 26.15 | ★★★★ | 24.84s | ★★★ | 主机语音识别 | —— | √ | √（windows） | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1499
10 | 坚果 | 明智M6 | 拼多多 | 深圳市火乐科技发展有限公司 | LED灯 | 140.1 | ★★ | 水平500/ 垂直400 | ★★ | 147 | ★★ | 86.5 | ★★★★ | 50.9 | ★★★★★ | 40/-40 | ★★★★ | / | / | / | / | 33.05 | ★★★ | 43.22s | ★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1399
11 | 腾讯（Tencent） | TX_T1 | 京东自营 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | LED灯 | 102 | ★★ | 水平576/ 垂直510 | ★★★ | 126 | ★★ | 80 | ★★★★ | 46.2 | ★★★★ | 40/-40 | ★★★★ | / | / | / | / | 25.5833 | ★★★★ | 31.76s | ★★ | 遥控器语音识别 | 支持，自动对焦时间为5.39s | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1398.99
12 | 投美（TOUMEI) | C800 | 苏宁易购 | 深圳市投美科技有限公司 | LED灯 | 46.3 | ★ | 水平500/ 垂直350 | ★ | 158 | ★★★ | 94.2 | ★★★★★ | 46.8 | ★★★★ | 无 | / | / | / | / | / | 27.5833 | ★★★★ | 29.63s | ★★★ | 遥控器语音识别 | —— | √ | √ | √（苹果） | √ | √ | √ | √ | √ | 1298.92
13 | 微影 | Z8 | 京东自营 | 深圳市一家乐数码科技有限公司 | LED灯 | 283.7 | ★★★★ | 水平1080/ 垂直1080 | ★★★★★ | 198 | ★★★★ | 61.5 | ★★ | 24.8 | ★★ | 40/-40 | ★★★★ | 19 | ★★★★★ | AV：71.6 | ★★★★ | 35.15 | ★★★ | 29.79s | ★★★ | 遥控器语音识别 | —— | √ | √ | √（安卓） | √ | √ | √ | √ | √ | 1248.99
14 | 亦盾 | BH-808H | 拼多多 | 广州万务贸易有限公司 | LED灯 | 103.5 | ★★ | 水平720/ 垂直720 | ★★★★ | 137 | ★★ | 65.3 | ★★ | 19.1 | ★ | 15/-15 | ★★ | 54 | ★ | AV：68.7 | ★★★★ | 32.1 | ★★★ | 31.52s | ★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1051.22
15 | 轰天炮 | Q9S | 京东自营 | 苏州轰天炮光电科技有限公司 | LED灯 | 90 | ★★ | 水平720/ 垂直720 | ★★★★ | 50 | ★ | 63.6 | ★★ | 16.2 | ★ | 20/-25 | ★★★ | 28 | ★★★★ | AV：62.5 | ★★ | 34.2 | ★★★ | 29.57s | ★★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 1019
16 | 先奇（XIANQI） | XQ-30 | 京东自营 | 广州瑞格尔电子有限公司 | LED灯 | 53.4 | ★ | 水平400/ 垂直480 | ★★ | 93 | ★ | 86.6 | ★★★★ | 35.1 | ★★★ | 35/-30 | ★★★★ | / | / | / | / | 26 | ★★★★ | 24.12s | ★★★ | —— | —— | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 958.93
17 | 瑞格尔（Rigal） | RD-825 | 苏宁易购 | 广州瑞格尔电子有限公司 | LED灯 | 100.6 | ★★ | 水平720/ 垂直720 | ★★★★ | 145 | ★★ | 50.4 | ★ | 15.5 | ★ | 30/-30 | ★★★ | 22 | ★★★★ | AV：62.3 | ★★ | 35.1333 | ★★★ | 28.78s | ★★★ | 遥控器语音识别 | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 918.92
18 | 轰天砲（Poner Saund） | W5S | 京东自营 | 苏州轰天炮光电科技有限公司 | LED灯 | 95.9 | ★★ | 水平700/ 垂直720 | ★★★ | 132 | ★★ | 65.5 | ★★ | 16.2 | ★ | 20/-30 | ★★★ | 20 | ★★★★★ | AV：64.7 | ★★ | 36.4833 | ★★★ | 33.01s | ★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 798.99
19 | REMOZE睿檬 | 安卓款 | 苏宁易购 | （无标称） | LED灯 | 62.9 | ★ | 水平380/ 垂直350 | ★ | 210 | ★★★★★ | 58.8 | ★ | 21.9 | ★ | 15/-25 | ★★ | 27 | ★★★★ | AV：59.4 | ★ | 33.7 | ★★★ | 20.39s | ★★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 693.99
20 | 轰天砲（Poner Saund） | T8 | 京东自营 | 苏州轰天炮光电科技有限公司 | LED灯 | 55.2 | ★ | 水平720/ 垂直720 | ★★★★ | 158 | ★★★ | 51.3 | ★ | 20.4 | ★ | 20/-15 | ★★ | 28 | ★★★★ | AV：61.8 | ★ | 35.4333 | ★★★ | 12.15s | ★★★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 638.99
21 | 瑞视达 | 光米M3 | 京东自营 | 深圳市影博视科技有限公司 | LED灯 | 21.6 | ★ | 水平720/ 垂直720 | ★★★★ | 118 | ★★ | 63.6 | ★★ | 18.7 | ★ | 15/-20 | ★★ | 30 | ★★★★ | AV：68.0 | ★★★★ | 36.1667 | ★★★ | 12.26s | ★★★★ | —— | —— | √ | √ | —— | √ | √ | √ | √ | √ | 548.99
22 | 欢乐投 | 安卓智能AI款 | 拼多多 | （无标称） | LED灯 | 54.1 | ★ | 水平360/ 垂直360 | ★ | 188 | ★★★★ | 61.5 | ★★ | 21.4 | ★ | 15/-20 | ★★ | 25 | ★★★★ | AV：62.7 | ★★ | 29.5833 | ★★★★ | 16.75s | ★★★★ | 遥控器语音识别 | —— | 宣称有该功能，但无法实现 | [7 empty] | 502
23 | 瑞格尔（Rigal） | RD-805 | 京东自营 | 广州瑞格尔电子有限公司 | LED灯 | 22.2 | ★ | 水平380/ 垂直380 | ★ | 138 | ★★ | 52.5 | ★ | 20.6 | ★ | 无 | / | 55 | ★ | AV：66.7 | ★★★ | 32.75 | ★★★ | 43.09s | ★ | —— | —— | 宣称有该功能，但无法实现 | [7 empty] | 474.99
24 | 瑞视达 | 光米S3 | 京东自营 | 深圳市盛泰安数码科技有限公司 | LED灯 | 103 | ★★ | 水平400/ 垂直400 | ★★ | 62 | ★ | 70.5 | ★★★ | 12 | ★ | 15/-15 | ★★ | 33 | ★★★ | AV：74.0 | ★★★★★ | 32.8667 | ★★★ | 12.88s | ★★★★ | —— | —— | √（安卓） | —— | —— | √ | —— | √ | √ | √ | 328.99
25 | DAL手机投影仪 | SF100 | 拼多多 | 深圳市万星联科技有限公司 | LED灯 | 27.6 | ★ | 水平400/ 垂直390 | ★ | 81 | ★ | 91 | ★★★★★ | 21.7 | ★ | 25/-20 | ★★★ | 46 | ★★ | AV：62.5 | ★★ | 34.1667 | ★★★ | 24.25s | ★★★ | —— | —— | √ | —— | —— | —— | —— | √ | √ | √ | 256.72