## Sheet1
附件：15款健康类空调比较试验样品基本情况及结果一览表
说明：
1.自清洁率（白色葡萄球菌）试验：比较自清洁去除细菌能力的大小，试验时选取白色葡萄球菌作为代表菌种，★越多，自清洁细菌率数值越高，自清洁细菌效果越好。——代表样品没有宣称具有该功能，不做评价；或无法完成该实验。
2.自清洁率（灰尘）试验：比较自清洁去除灰尘能力的大小，★越多，自清洁灰尘率数值越高，自清洁灰尘效果越好。——代表样品没有宣称具有该功能，不做评价；或无法完成该实验。
3.除菌率（白色葡萄球菌）试验：比较去除微生物（白色葡萄球菌）数量减少的数值，以百分比表示，★越多，除菌率数值越高，除菌能力越好。——代表样品没有宣称具有该功能，不做评价。
4.空气净化试验，比较样机去除颗粒物污染物的能力，★越多，去除颗粒物能力越强。——代表样品没有宣称具有该功能，不做评价。
5.舒适性（温度均匀度）试验：比较同一时刻房间内不同位置处温度差异的大小，★越多，温度均匀度数值越小，出现局部温度高或低的情况越不明显。——代表样品不适合该实验方法。
6.舒适性（温度均匀度）试验：比较同一时刻房间内不同位置处温度差异的大小，★越多，温度均匀度数值越小，出现局部温度高或低的情况越不明显。——代表样品不适合该实验方法。
7.舒适性（垂直温差）试验：比较人在坐姿状态下头和脚踝部位置处垂直方向上存在的空气温差的大小，通过预测由于垂直温差引起的不满意人群的百分数对该项指标进行评价，★越多，垂直空气温差导致的不满意率越小，对头和脚踝部温差引起的局部不舒适所造成的不满意人群的百分数越低。——代表样品不适合该实验方法。
8.舒适性（温度波动）试验：比较房间内温度随时间变化情况，★越多，温度波动数值越小，房间内温度越稳定，房间内温度时高时低的情况越不明显。——代表样品不适合该实验方法。
9.舒适性（吹风感）试验：比较由吹风感引起的不满意人群的百分数，★越多，吹风感指数越小，风速小，由吹风感引起不满意的人群百分数越小。——代表样品不适合该实验方法。
10.比较试验结果只对测试样品负责，不代表其同一批次或其他型号产品的质量状况。任何单位未经允许不得将比较试验结果做广告宣传。
11.样品基本情况中，√代表样品空调的说明书宣称具有该功能；——代表样品没有宣称具有该功能。
12.表中序号按照样品购买价格由高到低排序。
序号 | 样品基本情况 | [8 empty] | 性能测试比较结果
| 品牌 | 型号 | 说明书宣称功能 |  |  |  |  | 购买价格 （元/台） | 购买平台 | 自清洁功能 |  | 除菌功能 （白色葡萄球菌） | 空气净化功能 | 舒适性
|  |  | 自清洁 | 除菌 | 空气净化 | 新风 | 舒适性 |  |  | 白色葡萄球菌 | 灰尘 |  |  | 温度均匀度 | 垂直温差 | 温度波动 | 吹风感指数
1 | Midea 美的 | KFR-35GW/BP3DN8Y-Air100(B1) | √ | √ | √ | √ | √ | 8757 | 京东商城 | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | —— （由于结构的特殊性，本实验测试方法不适用于该样机）
2 | MITSUBISHI ELECTRIC 三菱电机 | MSZ-ZT12VAK | √ | —— | —— | —— | √ | 8099 | 国美商城 | ★★★★ | —— | —— | —— | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★
3 | HITACHI 日立 | KFR-35GW/BpUN | √ | —— | —— | —— | —— | 7579.93 | 京东商城 | ★★★★ | —— | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★
4 | Panasonic 松下 | CS-LAE13KM1 | √ | √ | —— | —— | √ | 7248.99 | 京东商城 | ★★★★ | —— | ★★★★★ | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★
5 | Haier 海尔 | KFR-35GW/A3RBA21AU1 | √ | √ | √ | —— | √ | 5488.63 | 天猫商城 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★
6 | Casarte 卡萨帝 | CAS351UDA（81）U1 （SKFR-35GW/01UDA81KU1） | √ | —— | —— | —— | √ | 5199 | 京东商城 | ★★★★★ | ★★★★★ | —— | —— | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★
7 | GREE 格力 | KFR-35GW/NhMaB1W | √ | √ | √ | —— | —— | 4998.99 | 京东商城 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★
8 | Casarte 卡萨帝 | CAS351UEA（81）U1 （SKFR-35GW/01UEA81KU1) | √ | √ | √ | —— | √ | 4998.99 | 京东商城 | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★
9 | Hisense 海信 | KFR-35GW/A8M110Z-A1（1P70） | √ | —— | —— | —— | √ | 4598.99 | 京东商城 | ★★☆ | ★★★★ | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★
10 | AUX 奥克斯 | KFR-35GW/BpR3AKA700 (A1) | √ | —— | —— | —— | √ | 4299 | 国美商城 | ★★☆ | ★★★ | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★
11 | TCL | KFRd-35GW/DBp-FP21+A1 | √ | —— | —— | —— | √ | 3599 | 国美商城 | ★★★ | ★★★★ | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★
12 | YAIR 扬子 | KFR-35GW/LFG101aA1 | √ | —— | —— | —— | √ | 3199 | 京东商城 | ★★★★ | ★★★★ | —— | —— | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★
13 | KELON 科龙 | KFR-50GW/EFQAA2 (1P09) | √ | —— | —— | —— | —— | 3117 | 京东商城 | ★★☆ | ★★★ | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★
14 | VIOMI 云米 | KFRd-35GW/Y2RB3-A1 | √ | —— | —— | —— | √ | 2798 | 京东商城 | ★★★★ | ★★★★ | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★
15 | YAIR 扬子 | KFR-35GW/V3951fA1 | —— | —— | —— | —— | —— | 2298.7 | 京东商城 | —— |  | —— | —— | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★